Załącznik nr 1 do Zaproszenia

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wymiana 28 szt. okien w budynku Szkoły Podstawowej nr 54 w Łodzi ul. Wróbla 5.
I. Zakres przedmiotu zamówienia:
1. demontaż istniejących okien oraz parapetów zewnętrznych,
2. dostawa i montaż nowych okien z PCV, okna wyposażone w skrzydła rozwierne i lufciki uchylno-rozwierne – 24 szt. (do ustalenia przy pomiarze) oraz okna dwudzielne dzielone symetrycznie, wyposażone w skrzydła rozwierne – 4 szt.; kolor biały; wg załączonych rysunków i tabeli nr 1, współczynnik UW ≤ 0,9, z nawiewnikiem higrosterowalnym montowanym fabrycznie),
3. demontaż i montaż nowych parapetów zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej, styki nowych parapetów zewnętrznych z ościeżnicami okiennymi należy uszczelnić masą silikonową,
4. wykonanie niezbędnych robót budowlanych związanych z wymianą okien (m.in. zabezpieczenie pomieszczeń, uzupełnienie tynków)
5. wywóz okien i parapetów z demontażu oraz gruzu, a także ich utylizacja,
6. sprzątanie po robotach.
II. Dodatkowe wymagania zamawiającego:
1. Roboty budowlane winny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiązującym Prawem budowlanym.
2. Materiały i inne artykuły wykorzystane w robotach objętych przedmiotem zamówienia mają być nowe. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć atesty/certyfikaty/ świadectwa jakościowe potwierdzające dopuszczenie materiałów do obrotu i stosowania.
3. Prace montażowe będą prowadzone na obiekcie czynnym. Roboty muszą być prowadzone w godzinach pracy Szkoły Podstawowej tj. do godz. 17.00.
4. Dowóz, transport materiałów budowlanych wewnątrz budynku i ich składowanie, jak również wejście i czas przebywania pracowników na terenie obiektu winny być uzgodnione z Zamawiającym.
5. W celu dokładnego skalkulowania ceny oferty oraz uzyskania istotnych informacji, które mogą być przydatne do przygotowania oferty wskazane jest przeprowadzenie wizji lokalnej w obiekcie. Zamawiający wymaga telefonicznego ustalenia terminu dokonania przez wykonawcę wizji lokalnej w budynku.
6. Wymiary stolarki należy wziąć ”z natury” przed przystąpieniem do wykonania zamówienia.
7. Wykonawca jest zobowiązany zamontować przedmiotowe okna w terminie
10 tygodni od daty zawarcia umowy.
8. Gwarancja – min. 60 m-cy.
9. Zamawiający dokona odbioru końcowego przedmiotu zamówienia maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych, liczonych od mailowego lub pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru robót.
10. Warunkiem odbioru robót, jest podpis przedstawiciela Zamawiającego na protokole końcowym odbioru robót sporządzonym przez Wykonawcę.
11. Osoba kontaktowa przy realizacji zamówienia:
Jolanta Chojnacka tel. 42 651 80 00 e-mail: j.chojnacka@sp54.elodz.edu.pl
[bookmark: _GoBack]w godz. 9.00 - 15.00.


